Национальная или субнациональная лаборатория

по диагностике кори и краснухи

Проверочный лист для получения аккредитации ВОЗ

Раздел 2: Оценка выполнения серологических исследований

| Дата оценки: | ДД/ММ/ГГГГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лаборатории: |  |

# Критерии проверки лаборатории:

Серологическое исследованиe на корь		 Серологическое исследование на краснуху

ОБЩИЙ ОБЗОР, ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

# Критерии аккредитации по выполнению серологических исследований

# Данный раздел проверочного листа по аккредитации лабораторий по кори и краснухе содержит оценку выполнения серологических исследований, включая оценку следующего:

- Внедрены и действуют внутренние процедуры контроля качества (КК).

Необходимые процедуры КК для серологической диагностики имеются и соблюдаются, в том числе серологический контроль для ИФА.

- Последнее проведенное ВОЗ профессиональное серологическое тестирование на корь/краснуху успешно пройдено.

Для получения полной аккредитации результаты выполнения профессионального серологического исследования (ПТ) должны быть представлены в течение 14 дней со дня получения панели сывороток.

- Точность выявления IgM антител к кори и краснухе составляет не менее 90%.

Точность исследования определяют по совпадению результатов исследования образцов сывороток, направленных национальной (субнациональной) лабораторией в вышестоящую (национальную или региональную референс-лабораторию (РРЛ)) в течение контрольного 12-месячного периода. Процент направляемых для подтверждения образцов зависит от качества работы лаборатории и может варьировать от 10 до 100%, с наименьшим показателем для полностью аккредитованной лаборатории и 100% для лаборатории, не прошедшей аккредитацию. Образцы для подтверждения должны включать в себя все возможные варианты результатов (положительные, отрицательные и сомнительные), а также сыворотки крови из вспышек заболевания; их следует регулярно направлять в вышестоящую лабораторию

- Ежегодно проводится исследование на IgM для не менее 50 образцов.

Для того, чтобы сохранять навыки постановки серологических тестов, вирусологические лаборатории должны располагать необходимыми реагентами и тест-системами, а также возможностью непрерывно тестировать методом ИФА на выявление IgM или IgG антител не менее 50 образцов сывороток, равномерно распределенных в течение года. Если количество образцов, получаемых по национальной программе эпиднадзора в течение года, недостаточно для выполнения этого минимального требования, допускается использование образцов, взятых вне рамок эпиднадзора.

- Результаты исследований на IgM антитела к вирусу кори и краснухи предоставляются не менее чем для 80% образцов в течение 4 дней с момента их поступления в лабораторию (в соответствии с рекомендуемыми в Европейском регионе ВОЗ сроками предоставления отчетности):

Для того, чтобы при выявлении случаев кори и краснухи были приняты надлежащие действия, результаты исследований должны своевременно представляться в РПИ.

Часть I: Результаты работы лаборатории по выполнению серологического исследования

| Период с: | / | / |  | по | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дд | мм | гггг |  | дд | мм | гггг |

|  | Процент результатов исследования образцов на противокоревые и противокраснушные IgM-антитела, предоставленных в течение 4 дней после получения образцов: (1.2/1.1 x 100) | Корь: % (=1.2 / 1.1 x 100) Краснуха: % (=1.4 / 1.3 x 100) |
| --- | --- | --- |
|  | Количество образцов, исследованных на наличие IgM-антител к вирусу кори: |  |
|  | Количество результатов исследования образцов на IgM-антитела к вирусу кори (1.1), сообщенных в течение 4 дней после получения образцов: |  |
|  | Количество образцов, исследованных на наличие IgM-антител к вирусу краснухи: |  |
|  | Количество результатов исследования образцов на IgM-антитела к вирусу краснухи (1.3), сообщенных в течение 4 дней после получения образцов: |  |
| Примечания и рекомендациИ: |

|  | Своевременность предоставления результатов подтверждающего тестирования по образцам, полученным из субнациональных лабораторий (если национальная лаборатория обслуживает субнациональную лабораторию) | % (=2.2 / 2.1 x 100) |
| --- | --- | --- |
|  | Количество образцов, направленных из субнациональных лабораторий на подтверждающее исследование на IgM: |  |
|  | Количество результатов подтверждающего тестирования, сообщенных в течение 14 дней: |  |
| Суб-национальная лаборатория, направляющая образцы на подтверждение Дата поступления образцов в НЛ Кол-во образцов, полученных НЛ Кол-во образцов, исследованных в НЛ Совпадающие результаты Дата направления отчетности в (суб)-национальную лабораторию % % % % % % % % |
| Примечания и рекомендациИ: |

|  | Общее количество выполненных серологических исследований (за исключением подтверждающего тестирования): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Серологическое тестирование на корь и краснуху выполняется в соответствии с алгоритмом, указанным в руководстве ВОЗ: | Да/Нет/ Частично |
|  | Для кори: |  |
|  | Общее количество образцов, исследованных на IgM к вирусу кори: |  |
|  | Количество исследованных образцов, полученных для подтверждающего тестирования на IgM (из субнациональной или других лабораторий): |  |
|  | Количество образцов, исследованных на IgM (полученных напрямую из национальной программы по эпиднадзору): |  |
|  | Количество (%) положительных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) сомнительных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) отрицательных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) образцов, в отношении которых не выполнялось тестирование на IgM |  |
|  | Количество (%) положительных результатов тестирования образцов на IgG: |  |
|  | Количество (%) отрицательных результатов тестирования образцов на IgG |  |
|  | Специальные исследования (уточнить): |  |
|  | Для краснухи: |  |
|  | Общее количество образцов, протестированных на IgM к вирусу краснухи: |  |
|  | Количество исследованных образцов, полученных для подтверждающего тестирования на IgM (из субнациональной или других лабораторий): |  |
|  | Количество образцов, исследованных на IgM (полученных напрямую из национальной программы по эпиднадзору): |  |
|  | Количество (%) положительных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) сомнительных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) отрицательных результатов тестирования образцов на IgM |  |
|  | Количество (%) образцов, в отношении которых не выполнялось тестирование на IgM |  |
|  | Количество (%) положительных результатов тестирования образцов на IgG: |  |
|  | Количество (%) отрицательных результатов тестирования образцов на IgG |  |
|  | Специальные исследования (уточнить): |  |
|  | Серологическое тестирование, выполненное для всех других вирусов: |  |
|  | IgM (укажите, на какие вирусы): |  |
|  | IgG (укажите, на какие вирусы): |  |
|  | Другие серологические исследования (уточните): |  |

|  | Точность (%) детекции IgM: | Корь | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краснуха | % |
|  | Количество образцов, протестированных на IgM: корь краснуха |  |
|  | Количество и процентная доля образцов, направленных в вышестоящую лабораторию (НЛ/РРЛ): Корь: Краснуха: |  |
|  | Количество точных результатов, подтвержденных вышестоящей лабораторией (НЛ/РРЛ): Корь: Краснуха: |  |
|  | Сколько раз в течение указанного периода образцы IgM направлены для подтверждения в вышестоящую лабораторию (НЛ/РРЛ): |  |
| Примечания и рекомендациИ: |
|  | Результат последнего серологического ПТ по детекции IgM: | Корь: | % |
|  | Краснуха: | % |
|  | Номер панели для серологического ПТ |  |
|  | Дата получения панели: | / | / |  |
|  | Дата сообщения результата: | / | / |  |
| ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКОВ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ: примечания и рекомендации: |

Краткий обзор возможностей/потребностей для проведения серологических исследований

| Сведения | Национальная /субнациональная лаборатория по кори/краснухе |
| --- | --- |
|  | Требуется | Имеется |
| Образцы для серологического исследования |  |
| Тип образца | Да |  |
| Состояние образца на момент доставки | Да |  |
| Дата исследования образца | Да |  |
| Дата сообщения результата | Да |  |
| Дата сообщения результата подтверждающего тестирования | Да |  |

примечания и рекомендации:

Часть II: Рабочие процедуры и методики, используемые в лаборатории

Заполняется экспертом

|  | Процедуры преаналитического этапа (20 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Процедура приемки образцов позволяет отследить и зарегистрировать все пробы. |  |
|  | Обработка образцов осуществляется в соответствии с протоколами ВОЗ: |  |
|  | Образцы хранятся отдельно от неинфекционных материалов в специально предназначенных для этих целей морозильниках и холодильниках: |  |
|  | Обработка всех потенциально опасных инфекционных клинических материалов осуществляется в сертифицированных ламинарных шкафах: |  |
|  | В лабораторном формуляре запроса на исследование (или его электронном эквиваленте) предусмотрены соответствующие поля для идентификации пациента и информации для серологического исследования: |  |
|  | В лаборатории имеется задокументированная процедура сбора, транспортировки и обращения с первичными пробами: |  |
|  | Постоянная отчетность ведется в отношении всех образцов с целью идентификации образцов и указания места их хранения: |  |
| 2. | Процедуры аналитического этапа (40 баллов) Оценка |  |
| 2.1. | Для детекции IgM к вирусу кори в лаборатории имеются и применяются соответствующие утвержденные СОПы: |  |
| 2.2. | Для детекции IgM к вирусу краснухи в лаборатории имеются и применяются соответствующие утвержденные СОПы: |  |
| 2.3. | СОПы для ИФА имеются в наличии и включают в себя (но не ограничиваются этим): этапы выполнения исследования, процедуры контроля качества, принципы, лежащие в основе расчета результатов и клинической интерпретации: |  |
| 2.4. | Ежегодно проводится исследование на антитела IgM для не менее 50 образцов: |  |
| 2.5. | Ведутся протоколы в электронном виде и на твердом носителе для всех выполняемых серологических исследований с указанием: |  |
|  | a. Производителя и серии тест-системы; |  |
|  | б. Срока годности реагентов; |  |
|  | в. Значений положительных и отрицательных контролей; |  |
|  | г. Значений оптической плотности и последующих расчетов для всех образцов; |  |
|  | д. Подтверждения достоверности исследования с использованием внутрилабораторных контролей. |  |
| 2.6. | Для детекции IgM используются валидированные методы (приведите перечень тест-систем ниже в пункте «Комментарии»): |  |
| 2.7. | Соблюдаются критерии валидации тест-систем (кратко опишите процедуру валидации тест-систем в разделе для примечаний ниже): |  |
| 2.8. | Для каждой постановки ИФА на корь и краснуху используется положительный внутрилабораторный контроль(и): |  |
| 2.9. | Мониторинг внутрилабораторных контролей (ВЛК) и лабораторных контролей коммерческих тест-систем представляется графически. Приложите графические материалы за контрольный период к заполненному проверочному листу. |  |
| ОПИШИТЕ ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА: КРАТКО ОПИШИТЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ИФА И КОНТРОЛИ И КРИТЕРИИ ВАЛИДАЦИИ: примечания и рекомендации: |

| 3 | Процедуры постаналитического этапа (30 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Образцы с сомнительным/неопределенным результатом тестируются повторно, и при сохранении сомнительного/неопределенного результата предпринимаются соответствующие меры: |  |
| 3.2. | Перед отправкой полученных данных, руководитель или назначенный им сотрудник проводит критический анализ в отношении точности и полноты заполнения рабочих таблиц и результатов исследований, оценивая внутренние контроли качества с целью недопущения выдачи результатов при нарушении контроля качества, и, в случае необходимости, указывает на недостатки, которые подлежат устранению: |  |
| 3.3. | Результаты фиксируются в электронном виде и дублируются: |  |
| 3.4. | Выполняется правильная и точная запись и регистрация результатов: |  |
| 3.5. | Серологические образцы маркируются надлежащим образом и хранятся при температуре ≤ -20 oC в течение не менее 12 месяцев: |  |
| 3.6. | Положительные образцы хранятся не менее 12 месяцев и уничтожаются только после согласования с ВОЗ. (Положительные образцы в объеме> 0,5 мл могут быть использованы для обеспечения контроля качества.) |  |
| примечания и рекомендации: |

| 4 | Оборудование (10 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оборудование функционирует и находится в хорошем состоянии: |  |
| 4.2. | Оборудование периодически проходит техническое обслуживание (в соответствии с рекомендациями), и даты ТО регистрируются: |  |
| 4.3. | Размещение оборудования способствует оптимальной организации работы: |  |
| 4.4. | Температура в теромостатах, холодильниках и морозильниках регистрируется ежедневно: |  |
| 4.5. | Калиброванные пипетки имеются в наличии и снабжены сертификатами/протоколами калибровки: Текущий сертификат действителен до: __ /____/_____ |  |
| 4.6. | Имеется калиброванный термометр (сертификация проводится каждые 6 месяцев) Текущий сертификат действителен до: ___/____/_____ Температурный поправочный коэффициент при необходимости применяется в отношении калиброванных термометров для корректировки получения фактических показаний. |  |
| примечания и рекомендации: |

Итоговый результат оценки, выполненной в лаборатории:

| Общая оценка НЛ/СНЛ по выполнению серологических исследований: | Оценка из возможных 100 баллов: | % |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Примечания и рекомендациИ: