Национальная или субнациональная лаборатория

по диагностике кори и краснухи

Проверочный лист для получения аккредитации ВОЗ

Раздел 3: Оценка выполнения молекулярных исследований

| Дата проверки: | ДД/ММ/ГГГГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лаборатории: |  |

# Критерии оценки лаборатории:

Корь ОТ-ПЦР /RT-qPCR	 Краснуха ОТ-ПЦР /RT-qPCR

Секвенирование кори	 Секвенирование краснухи

ОБЩИЙ ОБЗОР, ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ	ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Критерии проведения молекулярных исследований

Данный раздел проверочного списка для получения аккредитации по КК содержит оценку выполнения ПЦР в режиме реального времени, ПЦР с анализом результатов реакции «по конечной точке» (классическая ПЦР) и секвенирования, в том числе оценку следующего:

- Проведение мероприятий внутреннего контроля качества (КК).

Соответствующие процедуры контроля качества для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-контроли, внедрены и соблюдаются.

- Последнее проведенное ВОЗ молекулярное тестирование на корь и краснуху с использованием тест-панели ВОК пройдено успешно.

Для получения полной аккредитации результаты выполнения профессионального молекулярного тестирования с использованием панели внешней оценки качества должны быть представлены в течение 2 месяцев со дня получения панели.

- Результаты мол. детекции и генотипирования (если проводится) вирусов для ≥80% образцов, пригодных для генетического анализа получены в течение 2 месяцев со дня поступления образцов, И эти данные через базу данных MeaNS и RubeNS передаются в ВОЗ ежемесячно: Информация о циркулирующих генотипах может помочь Национальным программам контроля инфекций выявить основные пути распространения возбудителя, и поэтому должна предоставляться своевременно. Данные генетического исследования репрезентативных образцов, собранных от независимых цепочек передачи инфекции, должны передаваться в национальную программу незамедлительно после их появления, а также через MeaNS и RubeNS в ВОЗ. Также желательно, чтобы после завершения секвенирования лаборатории напрямую или через MeaNS или RubeNS передавали результаты в банк генетической информации GenBank.

(Примечание: оценка результатов мол. детекции и генотипирования вирусов будет проводиться только для образцов, соответствующих рекомендациям по их сбору и исследованию.)

- Обеспечено выполнение минимального количества молекулярных исследований на корь и краснуху.

Выполняется не менее 2-х исследований в квартал на корь и не менее 2-х исследований в квартал на краснуху (детекция методом ОТ-ПЦР, ГТ/секвенирование). (В соответствии с решением, принятым на совещании ГСЛКК, ЦКЗ Атланта, январь 2018 г.)

Часть I: Деятельность лаборатории по выполнению молекулярных исследований

| Период с: | / | / |  | По | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дд | мм | гггг |  | дд | мм | гггг |

| 1. | Образцы, полученные для молекулярной детекции: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Образцы кори, полученные для молекулярной детекции: |  |
|  | ОТ-ПЦР /RT-(q)PCR: |  |
|  | Количество образцов, полученных от случаев с подозрением/подтвержденных случаев: |  |
|  | Количество образцов, положительных на корь по ОТ-ПЦР (RT-(q)PCR): |  |
|  | Количество образцов, направленных в специальную лабораторию для секвенирования с целью подтверждения: |  |
|  | Количество образцов, секвенированных для определения генотипа: |  |
|  | Образцы краснухи, полученные для молекулярной детекции: |  |
|  | ОТ-ПЦР (RT-(q)PCR): |  |
|  | Количество образцов, полученных от случаев с подозрением/подтвержденных случаев: |  |
|  | Количество образцов, положительных на краснуху по ОТ-ПЦР: |  |
|  | Количество вирусов, направленных в специальную лабораторию для секвенирования с целью подтверждения: |  |
|  | Количество образцов, секвенированных для определения генотипа: |  |
|  | Выполняется параллельное или серийное исследование на корь и краснуху | Да/Нет/ Частично |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Результат выполнения последнего молекулярного тестирования панели ВОК на корь и краснуху: | Корь: Детекция вируса по ОТ-ПЦР /RT-qPCR Секвенирование | Пройдено/ Повторное тестирование/ Не пройдено Пройдено/ Повторное тестирование/ Не пройдено (обвести нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краснуха: Детекция вируса по ОТ-ПЦР /RT-qPCR Секвенирование | Пройдено/ Повторное тестирование/ Не пройдено Пройдено/ Повторное тестирование/ Не пройдено (обвести нужное) |
|  | Номер панели или раунда ВОК по молекулярным исследованиям |  |
|  | Дата получения панели: | / | / |  |
|  | Дата сообщения результата: | / | / |  |
| ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКОВ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ: ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Результаты мол. детекции и генотипирования (если проводится) вирусов для ≥80% образцов, пригодных для генетического анализа получены в течение 2 месяцев со дня поступления образцов, И эти данные через базу данных MeaNS и RubeNS передаются в ВОЗ ежемесячно. (Примечание: оценка результатов мол. детекции и генотипирования вирусов будет проводиться только для образцов, соответствующих рекомендациям по их сбору и исследованию.) | MeaNS: % (= 4.2.4 / 4.2.1 x 100) RubeNS: % (= 4.3.4 / 4.3.1 x 100) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Информация о методах, используемых для мол. детекции вирусов кори и краснухи |  |
| 4.1.1 | Количество клинических образцов или изолятов вирусов кори или краснухи, протестированных при помощи классической ПЦР для секвенирования вируса кори/краснухи: | Корь: Краснуха: |
| 4.1.2 | Количество образцов или изолятов вирусов кори или краснухи, протестированных при помощи классической ОТ-ПЦР для проведения прямой амплификации и последующего секвенирования: | Корь: Краснуха: |
| 4.1.3 | Количество образцов или изолятов вирусов кори или краснухи, протестированных при помощи методов ОТ-ПЦР в режиме реального времени: | Корь: Краснуха: |
| 4.2 | Информация об образцах, полученных для генотипирования вируса кори в лаборатории, выполняющей секвенирование |  |
| 4.2.1 | Количество образцов, подходящих для генотипирования вируса кори в лаборатории, выполняющей секвенирование: |  |
| 4.2.2 | Количество образцов, генотипированных из общего числа в п. 4.2.1: |  |
| 4.2.3 | Количество образцов, генотипированных в течение 2-х месяцев после их получения: |  |
| 4.2.4 | Количество результатов секвенирования вируса кори, сообщенных в MeaNS в течение 2-х месяцев после получения пробы: |  |
| 4.2.5 | Количество (и процентная доля) цепочек передачи, прошедших генотипирование: |  |
| 4.3 | Информация об образцах, полученных для генотипирования вируса краснухи в лаборатории, выполняющей секвенирование |  |
| 4.3.1 | Количество образцов, подходящих для генотипирования вируса краснухи в лаборатории, выполняющей секвенирование: |  |
| 4.3.2 | Количество образцов, из общего числа полученных в п. 4.3.1, генотипированных в лаборатории, выполняющей секвенирование: |  |
| 4.3.3 | Количество образцов, генотипированных в течение 2 месяцев после их получения: |  |
| 4.3.4 | Процент результатов секвенирования вируса кори, сообщенных в MeaNS в течение 2 месяцев после получения пробы: |  |
| 4.3.5 | Количество (и процентная доля) цепочек передачи, прошедших генотипирование: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

Краткий обзор возможностей/потребностей для проведения молекулярного исследования

| Сведения | Национальная или субнациональная лаборатория по кори/краснухе |
| --- | --- |
|  | Требуется | Имеется |
| Информация о секвенировании |  |
| Дата отправки образца с вирусом кори/краснухи для секвенирования | Да |  |
| Дата получения результатов секвенирования | Да |  |
| Название лаборатории, выполнившей секвенирование | Да |  |

ДРУГИЕ ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Часть II: Стандартные рабочие процедуры и методики, используемые в лаборатории

Заполняется экспертом

|  | Процедуры преаналитического этапа (15 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Процедура приема образцов позволяет отследить и зарегистрировать все пробы: |  |
|  | Обработка образцов осуществляется в соответствии с протоколами ВОЗ: |  |
|  | Образцы хранятся отдельно от неинфекционных материалов в специально предназначенных для этих целей морозильниках и холодильниках: |  |
|  | Образцы для мол. детекции вирусов хранятся при -70 oC или более низких температурах, если тестирование не проводится в день доставки: |  |
|  | В лабораторном формуляре запроса на исследование (или его электронном эквиваленте) предусмотрены соответствующие поля для идентификации пациента и информации для молекулярного исследования: |  |
|  | В лаборатории имеется задокументированная процедура сбора, транспортировки и обращения с первичными пробами: |  |
|  | Образцы хранятся в четко и надежно промаркированных флаконах: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Процедуры аналитического этапа (25 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для мол. детекции вируса кори и краснухи методом ОТ ПЦР в лаборатории имеются и применяются соответствующие утвержденные СОПы: |  |
|  | Для ГТ ПЦР вируса кори и краснухи в лаборатории имеются и применяются соответствующие утвержденные СОПы: |  |
|  | Для секвенирования вируса кори и краснухи в лаборатории имеются и применяются соответствующие утвержденные СОПы: |  |
|  | СОПы для молекулярных методов исследования имеются в наличии и включают в себя (но не ограничиваются) этапы выполнения исследования, процедуры контроля качества, принципы, лежащие в основе расчета результатов и клинической интерпретации: |  |
|  | Указан источник протоколов молекулярных исследований: |  |
|  | Указан источник праймеров, зондов и контрольных РНК: |  |
|  | Ежеквартально выполняется постановка не менее 2-х тестов на корь и краснуху (детекция методом ОТ ПЦР, ГТ/секвенирование): |  |
|  | Ведутся соответствующие протоколы для всех выполняемых исследований: |  |
|  | Внутрилабораторные и внешние контроли используются при каждой постановке ПЦР и секвенировании (корь, краснуха): |  |
|  | Ведутся протоколы в электронном виде для всех выполняемых исследований по контролю качества: |  |
|  | Существует соответствующее территориальное разделение процедур подготовки и проведения ПЦР: |  |
|  | Сотрудники прошли обучение по обработке результатов секвенирования ДНК и интерпретации базы данных: |  |
| ОПИШИТЕ ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА: КРАТКО ОПИШИТЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНТРОЛЕЙ ДЛЯ ПЦР И/ИЛИ СЕКВЕНИРОВАНИЯ: примечания и рекомендации |

|  | Процедуры постаналитического этапа (20 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ хроматограмм выполняется правильно: |  |
|  | Обеспечено необходимое программное обеспечение для выравнивания последовательностей и филогенетического анализа: |  |
|  | Используются самые последние версии референтных штаммов ВОЗ: |  |
|  | Правильно выполняется обработка последовательностей, анализ и филогенетический анализ: |  |
|  | Перед отправкой полученных данных, руководитель или назначенный им сотрудник проводит критический анализ в отношении точности и полноты заполнения рабочих таблиц и результатов исследований, оценивая внутренние контроли качества с целью недопущения выдачи результатов при нарушении контроля качества, и, в случае необходимости, указывает на недостатки, которые подлежат устранению. |  |
|  | Выполняется правильная и точная запись и представление результатов: |  |
|  | Обеспечено правильное хранение файлов с хроматограммами последовательностей: |  |
|  | Персонал имеет статус «участвующего пользователя» в базах данных ВОЗ – MeaNS и RubeNS и представляет данные о последовательностях с требуемой периодичностью и полнотой: |  |
|  | Исходные образцы хранятся при -70oC или более низких температурах не менее 12 месяцев: |  |
|  | Постоянный учёт ведется в отношении всех образцов с целью идентификации образцов и указания места их хранения: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Биологическая безопасность при молекулярных исследованиях (15 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержден и действует план обеспечения химической безопасности (например, для бромистого этидия): |  |
|  | В лабораториях, использующих УФ-трансиллюминаторы для агарозных гелей, применяются средства индивидуальной защиты глаз: |  |
|  | Сертифицированные ламинарные шкафы используются при работе с материалом, который потенциально инфекционен: |  |
|  | Образцы для изоляции, все вирусные изоляты и прочие потенциально инфекционные материалы хранятся отдельно от неинфекционных материалов в специально предназначенных для этой цели холодильниках и морозильниках: |  |
|  | Надлежащие меры биобезопасности используются при применении методов экстракции РНК: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Оборудование для молекулярных исследований (10 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Оборудование функционирует и находится в хорошем состоянии: |  |
| 5.2. | Оборудование периодически калибруется в лаборатории (в соответствии с рекомендациями), и даты ТО регистрируются: |  |
| 5.3. | Выполнена калибровка амплификаторов и измерительных устройств, работающих в режиме реального времени и обеспечено их надлежащее обслуживание: |  |
| 5.4. | Размещение оборудования способствует оптимальной организации работы: |  |
| 5.5. | Температура в теромостатах, холодильниках и морозильниках регистрируется ежедневно: |  |
| 5.6. | Калиброванные пипетки имеются в наличии и снабжены сертификатами/протоколами калибровки: Текущий сертификат действителен до: __ /____/_____ |  |
| 5.7. | Имеется калиброванный термометр (сертификация проводится каждые 6 месяцев) Текущий сертификат действителен до: ___/____/_____ Температурный поправочный коэффициент при необходимости применяется в отношении калиброванных термометров для корректировки получения фактических показаний. |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Помещение лаборатории для молекулярных исследований (15 баллов) Оценка: |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Оборудовано специальное место для работ по молекулярным исследованиям: |  |
| 6.2. | Место, предназначенное для работ по молекулярному исследованию, поддерживается в надлежащем состоянии: |  |
| 6.3. | Оборудована территориально изолированная зона для амплификации нуклеиновых кислот: |  |
| 6.4. | Оборудована специализированная «чистая» зона для подготовки реагентов (включая розлив реакционной смеси): |  |
| 6.5. | Оборудована зона для выделения нуклеиновых кислот и внесения образцов РНК в реакционную смесь до амплификации: |  |
| 6.6. | Оборудована специализированная зона для амплификации и детекции продуктов ПЦР: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

Итоговый результат оценки, выполненной в лаборатории:

| Общая оценка НЛ/СНЛ по выполнению молекулярных исследований | Оценка из возможных 100 баллов | % |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Подходящие образцы для мол. детекции вируса кори включают: мазки из горла, мочу, назальные смывы и т.д., которые были собраны в период выделения вируса и при транспортировке которых соблюдались условия холодовой цепи.