Национальная и субнациональная лаборатория

по диагностике кори и краснухи

Проверочный лист для получения аккредитации ВОЗ

Раздел 4: Оценка изоляции вирусов

| Дата оценки: | ДД/ММ/ГГГГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лаборатории: |  |

# Критерии оценки лаборатории:

Изоляция вируса кори			 Изоляция вируса краснухи

ОБЩИЙ ОБЗОР, ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ВИРУСОВ:

Часть I: Результаты работы лаборатории по изоляции вирусов

| Период с | / | / |  | по | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дд | мм | гггг |  | дд | мм | гггг |

| 11 | 1.Образцы, полученные для изоляции вируса |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Образцы кори, полученные для изоляции вируса: |  |
|  | Количество образцов, полученных от случаев с подозрением/подтвержденных случаев: |  |
|  | Количество образцов, собранных в течение 5 дней после появления сыпи: |  |
|  | Количество образцов, полученных в лаборатории в течение 3 дней после сбора: |  |
|  | Количество образцов, используемых для изоляции: |  |
|  | Количество полученных изолятов кори: |  |
|  | Количество изолятов, в течение одного месяца после даты изоляции направленных в специальную лабораторию для секвенирования: |  |
|  | 1.2 Образцы краснухи, полученные для изоляции вируса: |  |
|  | Количество образцов, полученных от случаев с подозрением/подтвержденных случаев: |  |
|  | Количество образцов, собранных в течение 5 дней после появления сыпи: |  |
|  | Количество образцов, полученных в лаборатории в течение 3 дней после сбора: |  |
|  | Количество образцов, используемых для изоляции: |  |
|  | Количество полученных изолятов краснухи: |  |
|  | Количество изолятов, в течение одного месяца после даты изоляции направленных в специальную лабораторию для секвенирования: |  |
| Примечания и рекомендациИ: |

Краткий обзор возможностей/потребностей для проведения изоляции вирусов

| Сведения | Национальная /субнациональная лаборатория по кори/краснухе |
| --- | --- |
|  | Требуется | Имеется |
| Образцы для выделения вируса |  |
| Состояние образца при доставке | Да |  |
| Дата исследования образца или направления на хранение (по обстоятельствам) | Да |  |
| Источник образца | Да |  |
| Название лаборатории, проводившей детекцию/выделение вируса | Да |  |
| Результаты выделения вируса |  |
| Дата проведения исследования | Да |  |
| Выделен вирус кори/краснухи | Да |  |
| Дата отправки изолята в лабораторию, проводящую секвенирование | Да |  |

Часть II: Рабочие процедуры и методики, используемые в лаборатории

Заполняется экспертом

|  | Образцы (10 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обработка образцов осуществляется в соответствии с протоколами ВОЗ: |  |
|  | Образцы для выделения вируса хранятся при -70oC, если не исследованы в день получения: |  |
|  | Образцы для выделения вируса, все вирусные изоляты и другой потенциально инфекционный материал хранится отдельно от неинфекционного материала в предназначенных для этого холодильниках и морозильниках: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ |

|  | Клеточные линии (25 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Имеются и используются соответствующие СОПы для: |  |
|  | a. Замораживания и восстановления клеток: |  |
|  | б. Регулярного пассирования клеток: |  |
|  | в. Инокуляции клеток: |  |
|  | г. Культивирования и сбора, и хранения вирусных изолятов: |  |
|  | Имеются клетки Vero/hSLAM для культивирования вируса кори или Vero (или Vero/hSLAM) для культивирования вируса краснухи: |  |
|  | Клетки получены из соответствующих запасов ВОЗ: |  |
|  | Генетицин (G418) используется при приготовлении среды для замораживания клеток: |  |
|  | Эмбриональная телячья сыворотка получена из сертифицированных, безопасных источников: |  |
|  | Запас клеток с небольшим количеством пассажей соответственно промаркирован и хранится в жидком азоте: |  |
|  | Клетки регулярно заменяются новыми не реже 1 раза в 3 месяца или после 15 пассажей: |  |
|  | Клетки остаются здоровыми в виде монослоя не менее 5 дней: |  |
|  | Ведение клеточных культур осуществляется в помещениях, изолированных от зоны, используемой для обработки образцов и инокуляции вирусов: |  |
|  | Питательные среды и клетки готовятся в разное время, приготовленная в лаборатории питательная среда проверяется на стерильность: |  |
|  | Постоянно ведутся протоколы пассирования и хранения клеток: |  |
|  | Реагенты и растворы промаркированы с указанием даты приготовления и срока годности и хранятся при требуемых температурах: |  |
|  | Проводится рутинное тестирование клеток на присутствие микоплазмы: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Выделение вируса (25 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Имеются и используются соответствующие СОПы: |  |
|  | Обработанные образцы инокулируются в культуру клеток Vero/hSLAM для выделения вируса кори или Vero (или Vero/hSLAM) для краснухи: |  |
|  | Наблюдение за инокулированными клетками и соответствующая регистрация ведется ежедневно: |  |
|  | Два последовательных пассажа по 4-5 дней каждый, осуществляются прежде чем образец расценивается как отрицательный (минимальное время культивирования составляет 8 дней): |  |
|  | Изоляты идентифицируются с помощью ИФ, ИК, ОТ-ПЦР или другим рекомендованным методом: |  |
|  | Изоляты секвенируются или регулярно передаются в назначенную для проведения секвенирования лабораторию в течение 2 месяцев после получения образцов: |  |
|  | Аликвоты изолятов хранятся при -70oC или более низких температурах не менее 12 месяцев: |  |
|  | Вирусные изоляты хранятся в четко и надежно промаркированных флаконах: |  |
|  | Постоянная отчетность ведется в отношении всех образцов с целью идентификации образцов и указания места их хранения: |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

|  | Биологическая безопасность (20 баллов) | Оценка: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все сотрудники прошли инструктаж по биологической безопасности для культуры клеток: |  |
|  | Соответствующие СОПы имеются в наличии и доступны всем сотрудникам: |  |
|  | Ламинарные шкафы 2-го класса биобезопасности используются при работе с материалом, который потенциально инфекционен при аэрозольном распространении: |  |
|  | Ламинарные шкафы поверяются не реже одного раза в год, и даты поверки регистрируются: |  |
|  | Обработка всех потенциально инфекционных клинических материалов осуществляется в сертифицированном ламинарном шкафу: |  |
|  | Жидкий азот размещен, безопасен и хранится в соответствующем месте, при обращении с ним используются надлежащие средства индивидуальной защиты. |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: |

| 5. | Лабораторное помещение, предназначенное для изоляции вируса (10 баллов) Оценка: |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Выделено отдельное помещение для культуры клеток, помещение содержится в чистоте и порядке: |  |
| 5.2 | Помещение используется эффективно, оборудование размещено оптимально: |  |
| 5.3 | Структура помещения соответствует потребностям и стандартам надлежащей лабораторной практики: |  |

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

|  | Оборудование (10 баллов) Оценка: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование функционирует и находится в хорошем состоянии: |  |
|  | Оборудование периодически проходит обслуживание (в соответствии с рекомендациями), и даты ТО регистрируются: |  |
|  | Размещение оборудования способствует оптимальной организации работы: |  |
|  | Температура в теромостатах, холодильниках и морозильниках регистрируется ежедневно: |  |
|  | Калиброванные пипетки имеются в наличии и снабжены сертификатами/протоколами калибровки: Текущий сертификат действителен до: __ /____/_____ |  |
|  | Имеется калиброванный термометр (сертификация проводится каждые 6 месяцев) Текущий сертификат действителен до: ___/____/_____ Температурный поправочный коэффициент при необходимости применяется в отношении калиброванных термометров для корректировки получения фактических показаний |  |

Итоговый результат оценки, выполненной в лаборатории:

| Общая оценка НЛ/СНЛ по выполнению изоляции вирусов | Оценка из возможных 100 баллов = | % |
| --- | --- | --- |